Ortsgemeinde Annaberg-Lungötz

Bauamt



**Beiblatt zur Mitteilung betreffend den Einbau einer Luftwärmepumpe gemäß § 3a Baupolizeigesetz (BauPolG)**

|  |
| --- |
| EZ, Gst, Katastralgemeinde:  Flächenwidmung lt. Salzburger Raumordnungsgesetz 2009:   * Bauland – Reines Wohngebiet * sonstiges Bauland * freistehend * am Gebäude * im Gebäude   (Zutreffendes bitte ankreuzen) |

|  |
| --- |
| Markenname, Typenbezeichnung, Lieferant  Heizungsleistung (A7/W35)  Kältemitteltyp, Kältemittelmenge |

**Bei Situierung im Gebäude** ist diese technische Einrichtung in den jeweiligen **Grundrissen der beiliegenden Einreichpläne** ersichtlich. **Situierung am Gebäude** bzw. bei **freistehender Aufstellung** ist die Lage im beiliegenden **Lageplan M 1:500** mitsamt Darstellung der maßgeblichen Abstände und Schallemissionen zu den Nachbargrundgrenzen eingetragen.

Es wird bestätigt, dass die Schallemissionen einen Grenzwert von **40 dB(A) bei Tag** und **33 dB(A) bei Nacht** an der nachbarlichen Grundstücksgrenze nicht überschreiten. Bei Standorten, die im Flächenwidmungsplan als **Reine Wohngebiete** ausgewiesen sind, reduziert sich der Nacht-Grenzwert auf **30 dB(A)**.

Weiters wird bestätigt, dass hinsichtlich des Betriebes der Anlage die Kälteanlagenverordnung (BGBl. Nr. 305/1969 idgF.) eingehalten wird.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Verfassers der Unterlagen